## List1
Číslo vzorku | Dat.odběru | Místo odběru | Materiál | Zadavatel | Typ rozboru | Poznámka | Zahájení analýzy | Ukončení analýzy | Teplota | Chlór volný | Chlór celkový aktivní | Pach | Chuť | Reakce vody (pH) | KNK 4,5 (celk. alkalita) | ZNK 8,3 (celk. acidita) | Konduktivita | CHSK Mn | Chloridy | Sírany | Fosforečnany | Dusitany | Dusičnany | Amonné ionty | Fluoridy | Železo | Mangan | Hliník | Vápník | Hořčík | Vápník a hořčík | Barva | Absorbance (254 nm) | Zákal | Huminové látky | Nerozpuštěné látky | Ncelk. | Pcelk. | TOC | AOX | Bromičnany | Chlorečnany | Chloritany | Chlorečnany + chloritany | CN celk. | Na | K | Zn | Ni | Pb | As | Cu | Se | Hg | Cd | V | Cr | Co | Ba | Be | Sb | B | Uran | C10 - C40 | PAL-A | vinylCl | DCM | c-1,2-DCE | t-1,2-DCE | TCM | 1,2-DCEt | TTCM | TCE | Benzen | Toluen | Xyleny | EtB | Styren | TTCE | CB | DCB | NTOL | BrDCM | DBrCM | TBrM | THM | PAU-4 | Acenaften | Fluoren | Fenanthren | Anthracen | Fluoranthen | Pyren | B(a)anthr | Chrysen | B(b)flu | B(k)flu | B(a)pyren | Db(ah)anthr | B(ghi)per | In(c,d)pyr | dEtatrazin | Simazin | Atrazin | Propazin | Sebutylazin | Terbutylazin | Ametryn | Prometryn | Terbutryn | Cyanazin | Lenacil | Hexazinon | Trifluralin | Pendimethalin | Dimethoate | Metazachlor | Metolachlor | Alachlor | Acetochlor | Propachlor | Desmetryn | Diazinon | Dichlobenil | Dimetachlor | Metribuzin | Fenpropimorph | Fenpropidin | Irgarol | Quinoxyfen | DEET | Chlorpyrifos | Chlorpyrifos-methyl | Chlorfenvinphos | Malathion | Parathion-ethyl | Pesticidní látky celkem | Parathion-methyl | Fenitrothion | Fenthion | Flusilazol | Nonylfenoly | Bisfenol A | A-ethinylestradiol | Beta-estradiol | Estrone | Chloroctová kys. | Bromoctová kys. | Dichloroctová kys. | Trichloroctová kys. | Dibromoctová kys. | PFOS | PFOA | PFBA | PFPeA | PFHxA | PFHpA | PFNA | PFDA | PFUnDA | PFDoDA | PFTrDA | PFBS | PFPeS | PFHxS | PFHpS | PFNS | PFDS | PFUnDS | PFDoDS | PFTrDS | PFAS-20 suma | PFAS-4 suma | Halogenoctové kys. | Koliformní bakterie | Termotol. koli. bakterie | Escherichia coli | Escherichia coli | Enterokoky | Počty kolonií při 36°C | Počty kolonií při 22 °C | Clostridium Perfringens | MO-Živé organismy | MO-Počet organismů | MO-Abioseston
[9 empty] | °C | mg/l | mg/l |  |  |  | mmol/l | mmol/l | mS/m | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | mgPt/l |  | ZFn | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l |  | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | ng/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | ng/l | µg/l | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/100ml | KTJ/ml | KTJ/ml | KTJ/100ml | jedinci/ml | jedinci/ml | %
79 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV upravená | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.428/2001Sb. |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 5 | 0.07 | 0.31 | přijatelný | přijatelná | 7.4 | 0.3 | <0,100 | <5,0 | <0,50 | <5,0 | <20,0 | <0,04 | <0,010 | 3.13 | 0.07 |  | <0,05 | 0.02 | <0,02 | 5.3 | <5,0 | <0,20 | <5,0 | 0.012 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | <1
80 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV Žalý (před turbínou) | podzemní voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.428/2001Sb. |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 5 |  |  | přijatelný |  | 5.8 | 0.2 | <0,100 | <5,0 | <0,50 | <5,0 | <20,0 | 0.07 | <0,010 | 3.34 | <0,05 |  | <0,05 | 0.025 | 0.14 | <5,0 | <5,0 | <0,20 | <5,0 | <0,010 | <0,50 | [143 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | <1
81 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Fügnerova čp.50,nemocnice,kuchyň | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 7 | <0,05 | 0.07 |  |  | 7.9 | 0.3 |  | 5.3 |  |  |  |  | <0,010 | 3.19 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.011 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30 | <1
82 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Jihoslovanská čp.465,poliklinika,lékárna,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 8 | 0.08 | 0.1 |  |  | 7.6 | 0.4 |  | 6 |  |  |  |  | <0,010 | 2.76 | <0,05 |  | 0.31 |  | 0.04 |  |  | 0.22 |  | 0.032 | 0.83 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3
83 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Školní čp.1336,ZŠ,přízemí,WC | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 7 | <0,05 | 0.07 |  |  | 7.5 | 0.2 |  | 5 |  |  |  |  | <0,010 | 2.96 | <0,05 |  | 0.05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.018 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | <1
84 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Horská čp.214,MŠ,kuchyň | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 13 | 0.06 | 0.07 |  |  | 7.3 | 0.3 |  | 5.2 |  |  |  |  | <0,010 | 2.95 | <0,05 |  | 0.06 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.014 | 0.8 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | <1
85 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Lesní čp.30,MŠ,kuchyň,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 9 | <0,05 | <0,05 |  |  | 7.4 | 0.3 |  | 5.6 |  |  |  |  | <0,010 | 3.04 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.011 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | <1
89 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Horská čp.451,motorest Kalan,kuchyň,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.252/2004Sb. |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 10 | <0,05 | <0,05 | přijatelný | nehodnoceno | 7.5 |  |  | 9 | <0,50 |  |  |  | <0,010 | 3.09 | <0,05 |  | 0.1 |  | <0,02 |  |  |  | <5,0 |  | <0,50 | [140 empty] | 4 |  |  | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | <1
90 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Letná čp.1430,prodejna květin | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.252/2004Sb. | pohyblivé odběrové místo | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 11 | 0.05 | 0.07 | přijatelný | přijatelná | 7.3 |  |  | 5.1 | 0.5 |  |  |  | <0,010 | 3.24 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  |  | <5,0 |  | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | <1
91 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV surová | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | provozní |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 0.5 |  |  |  |  | 7.4 | 0.4 |  |  | 1.4 | [5 empty] | 0.3 | [8 empty] | 0.046 | 1.08 | [143 empty] | 180 | 48 |  |  | 10 | 13 | 93 | 3
95 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV upravená za filtry | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | provozní |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 0.5 |  |  |  |  | 7 | [13 empty] | 0.02 |  |  |  |  | 0.012 | <0,50 | [147 empty] | 0
96 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV surová nátok na filtry | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | provozní |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 0.5 |  |  |  |  | 7.3 | [13 empty] | 1.03 | [5 empty] | 1.5
97 | 2026-01-19 | Vrchlabí,Peklo čp.262,předsíň,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | mikrobiologický |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 6 | 0.15 | 0.16 | [163 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 10
177 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV upravená | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | úplný vyhl.252/2004Sb. |  | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 6 | 0.16 | 0.18 | přijatelný | přijatelná | 7.3 |  |  | 5.2 | 0.5 | <5,0 | <20,0 |  | <0,010 | 3.29 | 0.07 | <0,20 | <0,05 | <0,020 | <0,02 | <5,0 | <5,0 | <0,20 | <5,0 | <0,010 | <0,50 | [6 empty] | <1,5 | <20 | <20 | <20 | <0,001 | 1.9 | 0.9 |  | <1,00 | <0,50 | <1,00 | 2.6 | <0,50 | 0.025 | 0.07 |  | <1,00 |  |  | <0,05 | <1,00 | <5,0 | <0,50 |  |  | <0,20 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.18 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | - | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.18 | 0 | <5,0 | <5,0 | 3.2 | <5,0 | 1.5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <10,0 | <25,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <25,0 | <20,0 | <20,0 | <25,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <20,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | 0 | <10,0 | <20,0 | <5,0 | <5,0 | <0,05 | <0,005 |  |  |  | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | <1
178 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Krkonošská čp.630,služebna MP,soc.zařízení | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | úplný vyhl.252/2004Sb. |  | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 5 | 0.21 | 0.22 | přijatelný | přijatelná | 7.3 |  |  | 6.1 | 0.5 | <5,0 | <20,0 |  | <0,010 | 3.24 | 0.11 | <0,20 | <0,05 | <0,020 | <0,02 | <5,0 | <5,0 | <0,20 | <5,0 | 0.01 | <0,50 | [6 empty] | <1,5 | <20 | <20 | <20 | <0,001 | 2.7 | 0.9 |  | <1,00 | <0,50 | <1,00 | 2.9 | <0,50 | <0,020 | 0.06 |  | <1,00 |  |  | <0,05 | <1,00 | <5,0 | <0,50 |  |  | <0,20 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.51 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | - | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.51 | 0 | <5,0 | <5,0 | <2,0 | <5,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [45 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | <1
179 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Jihoslovanská čp.465,poliklinika,lékárna,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | úplný vyhl.252/2004Sb. |  | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 8 | 0.15 | 0.18 | přijatelný | přijatelná | 7.5 |  |  | 7 | 0.7 | <5,0 | <20,0 |  | <0,010 | 3.01 | 0.09 | <0,20 | <0,05 | <0,020 | <0,02 | 6.9 | <5,0 | 0.24 | <5,0 | 0.015 | <0,50 | [6 empty] | <1,5 | <20 | <20 | <20 | <0,001 | 2.5 | 0.9 |  | <1,00 | <0,50 | <1,00 | 5.2 | <0,50 | <0,020 | <0,05 |  | <1,00 |  |  | <0,05 | <1,00 | <5,0 | <0,50 |  |  | <0,20 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0.77 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | - | 0.13 | <0,10 | <0,10 | 0.9 | 0 | <5,0 | <5,0 | 6.7 | <5,0 | 1.8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [45 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | <1
183 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV surová | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | úplný vyhl.428/2001Sb. |  | 2026-02-10 | 2026-03-04 | 2.5 |  |  | přijatelný |  | 7.5 | 0.4 | <0,100 | 7.6 | 2.16 | 6.4 | <20,0 | <0,04 | 0.094 | 2.5 | 0.28 | <0,20 | <0,05 | <0,020 | <0,02 | 6.4 | <5,0 | 0.23 | 17.6 | 0.062 | <0,50 | <2,0 | <2,0 | <2,00 | <0,05 | 2.2 | 7.4 |  |  |  |  | <0,001 |  |  | <5,0 | <1,00 | <0,50 | 2.4 | 3.8 | <0,50 | 0.02 | <0,05 | <1,0 | <1,00 | <1,00 | 12.2 | <0,05 |  | <5,0 | <0,50 | <0,10 | <0,050 | <0,20 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | - | <0,10 | <0,10 | <0,10 | 0 | 0 | <5,0 | <5,0 | 7.9 | <5,0 | 3.5 | 1.6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | [40 empty] | <0,05 | <0,005 | <0,02 | 0.2 | 1.5 | [5 empty] | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 0 | 0 |  |  | 240 | 230 |  | 59 |  |  | 26 | 68 | 356 | <1
184 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV Žalý (před turbínou) | podzemní voda | MěVaK Vrchlabí | úplný vyhl.428/2001Sb. |  | 2026-02-10 | 2026-03-01 | 5.5 |  |  | přijatelný |  | 5.8 | <0,2 | 0.101 | <5,0 | <0,50 | <5,0 | <20,0 | 0.07 | <0,010 | 3.36 | <0,05 | <0,20 | <0,05 | <0,020 | 0.14 | <5,0 | <5,0 | <0,20 | <5,0 | <0,010 | <0,50 | <2,0 | <2,0 | <2,00 | <0,05 |  | 1.3 |  |  |  |  | <0,001 |  |  | 8.6 | <1,00 | <0,50 | 1.6 | 11.1 | <0,50 | 0.037 | 0.08 | <1,0 | <1,00 | <1,00 | 9.2 | <0,05 |  | <5,0 | 1.2 | <0,10 | <0,050 | [21 empty] | 0 | <5,0 | <5,0 | <2,0 | <5,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <10,0 | <25,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <25,0 | <20,0 | <20,0 | <25,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | <5,0 | <20,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <10,0 | 0 | <10,0 | <20,0 | <5,0 | <5,0 | <0,05 | <0,005 | [8 empty] | <1,0 | 1.2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | <1
189 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Fügnerova čp.50,nemocnice,kuchyň | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 7 | 0.24 | 0.25 |  |  | 7.4 | 0.3 |  | 6.3 |  |  |  |  | <0,010 | 3.32 | 0.1 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.01 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1
190 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Valteřická čp.1457,ČS Benzina (ORLEN) | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 7 | 0.19 | 0.2 |  |  | 7.4 | 0.4 |  | 6.4 |  |  |  |  | <0,010 | 3.23 | 0.13 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | <1
191 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Lánovská čp.476,kadeřnictví,recepce,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 8 | 0.12 | 0.14 |  |  | 7.2 | 0.4 |  | 6.3 |  |  |  |  | 0.016 | 3.21 | 0.09 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.01 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | <1
192 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Pražská čp.1343,DPS,1p.,umývárna | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 7 | 0.25 | 0.27 |  |  | 7.2 | 0.3 |  | 6.1 |  |  |  |  | <0,010 | 3.32 | 0.11 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.013 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 52 | <1
193 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Větrná čp.369,RD,kuchyň | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 7 | <0,05 | 0.05 |  |  | 7.3 | 0.3 |  | 6.1 |  |  |  |  | <0,010 | 3.17 | 0.08 |  | 0.11 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.016 | 0.79 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | <1
194 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Eden,ČS | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 5 | 0.15 | 0.16 |  |  | 7.2 | 0.3 |  | 6.1 |  |  |  |  | <0,010 | 3.23 | 0.1 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | <1
195 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Horská čp.192,Pivovar Hendrych,pivní bar,výčep | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 7 | 0.14 | 0.15 |  |  | 7.2 | 0.3 |  | 5.5 |  |  |  |  | <0,010 | 3.27 | 0.1 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | <1
196 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Vančurova čp.378,KD Střelnice,umyvadlo na toaletě | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 5 | 0.06 | 0.07 |  |  | 7.3 | 0.4 |  | 7.4 |  |  |  |  | <0,010 | 3.27 | <0,05 |  | 0.07 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.012 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1
197 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Horská čp.198,Hotel Pivovarská bašta,tech. míst.,kohout | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.252/2004Sb. | pohyblivé odběrové místo | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 7 | 0.18 | 0.23 | přijatelný | přijatelná | 7.2 |  |  | <5,0 | 0.5 |  |  |  | <0,010 | 3.35 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  |  | <5,0 |  | 0.77 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | <1
201 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV upravená za filtry | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | provozní |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2.5 |  |  |  |  | 6.9 | [13 empty] | 0.04 |  |  |  |  | <0,010 | <0,50 | [147 empty] | 0
202 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV surová nátok na filtry | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | provozní |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2.5 |  |  |  |  | 7.2 | [13 empty] | 1.75 | [5 empty] | 1.59
205 | 2026-02-09 | Vrchlabí,Chelčického čp.111,výlevka MP1 | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | mikrobiologický |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 9 | 0.23 | 0.24 | [163 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 2026-03-09 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV surová | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.428/2001Sb. |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 4 |  |  | přijatelný |  | 7.3 | 0.3 | <0,100 | 5.1 | 3.25 | <5,0 | <20,0 | <0,04 | 0.021 | 2.37 | 0.14 |  | 0.06 | <0,020 | 0.08 | 5.7 | <5,0 | <0,20 | 27 | 0.086 | 1.05 | <2,0 | <2,0 | [141 empty] | 80 | 16 |  |  | 22 | 40 | 166 | 2
416 | 2026-03-09 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV upravená | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.428/2001Sb. |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 7 | <0,05 | 0.09 | přijatelný | přijatelná | 7.2 | 0.2 | <0,100 | <5,0 | <0,50 | <5,0 | <20,0 | <0,04 | <0,010 | 3.23 | <0,05 |  | <0,05 | <0,020 | 0.02 | 5.2 | <5,0 | <0,20 | <5,0 | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | <1
417 | 2026-03-09 | Vrchlabí,Fügnerova čp.50,nemocnice,kuchyň | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 8 | 0.08 | 0.1 |  |  | 7.3 | 0.3 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 2.97 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.01 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1
418 | 2026-03-09 | Vrchlabí,Jihoslovanská čp.465,poliklinika,lékárna,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 8 | <0,05 | <0,05 |  |  | 7.3 | 0.3 |  | 5.6 |  |  |  |  | <0,010 | 2.92 | <0,05 |  | 0.05 |  | <0,02 |  |  | 0.23 |  | 0.017 | <0,50 | [140 empty] | 3 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | <1
419 | 2026-03-09 | Vrchlabí,ZŠ Školní čp.1336,WC pro imobilní osoby,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 9 | 0.08 | 0.09 |  |  | 7.3 | 0.3 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 3.01 | <0,05 |  | 0.05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.014 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26 | <1
420 | 2026-03-09 | Vrchlabí,Horská čp.214,MŠ,kuchyň | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 7 | 0.05 | 0.07 |  |  | 7.4 | 0.3 |  | 5 |  |  |  |  | <0,010 | 3.03 | <0,05 |  | 0.15 |  | 0.02 |  |  | 0.21 |  | 0.016 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3
421 | 2026-03-09 | Vrchlabí,Horská čp.431,JONA DRINKS s.r.o. | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 8 | 0.06 | 0.07 |  |  | 7.3 | 0.3 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 2.87 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.011 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1
422 | 2026-03-09 | Vrchlabí,Lesní čp.30,MŠ,kuchyň,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 7 | <0,05 | <0,05 |  |  | 7.4 | 0.2 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 2.96 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.014 | 1.06 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1
423 | 2026-03-09 | Vrchlabí,Strážná Hůra,ATS,kohout na odtoku z AN | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 5 | 0.34 | 0.35 |  |  | 6.8 | 0.7 |  | 9.7 |  |  |  |  | <0,010 | 1.83 | <0,05 |  | <0,05 |  |  |  |  | 0.34 |  | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2
438 | 2026-03-09 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV upravená za filtry | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | provozní |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 4 |  |  |  |  | 6.7 | [13 empty] | 0.06 |  |  |  |  | 0.012 | <0,50 | [147 empty] | 0
439 | 2026-03-09 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV surová nátok na filtry | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | provozní |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 4 |  |  |  |  | 7.2 | [13 empty] | 1.78 | [5 empty] | 1.48
444 | 2026-03-09 | Vrchlabí,Pražská čp.858,ZŠ,2NP,učebna,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | mikrobiologický |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 8 | 0.05 | 0.07 | [163 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
631 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV upravená | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.428/2001Sb. |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 7 | 0.08 | 0.09 | přijatelný | přijatelná | 7.3 | 0.3 | <0,100 | <5,0 | <0,50 | <5,0 | <20,0 | <0,04 | <0,010 | 3.52 | <0,05 |  | <0,05 | <0,020 | 0.02 | 5.9 | <5,0 | <0,20 | <5,0 | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1
632 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Zadní Žalý,odtok z vdj | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.428/2001Sb. |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 6 | 0.28 | 0.3 | přijatelný | přijatelná | 5.7 | 0.2 | 0.264 | 5.6 | <0,50 | <5,0 | <20,0 | 0.1 | <0,010 | 3.46 | <0,05 |  | <0,05 | 0.03 | 0.11 | <5,0 | <5,0 | <0,20 | <5,0 | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | <1
633 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Strážná Hůra,ATS,kohout na odtoku z AN | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.428/2001Sb. |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 5 | 0.25 | 0.26 | přijatelný | přijatelná | 6.7 | 0.6 | 0.213 | 9.8 | <0,50 | <5,0 | 20.4 | 0.15 | <0,010 | 1.74 | <0,05 |  | <0,05 | <0,020 | <0,02 | 9.3 | <5,0 | 0.37 | 5.2 | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | <1
634 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Krkonošská čp.630,služebna MP,soc.zařízení | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 9 | 0.23 | 0.24 |  |  | 7.1 | 0.2 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 2.69 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | 0.22 |  | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1
635 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Lánovská čp.476,kadeřnictví,recepce,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 10 | 0.18 | 0.19 |  |  | 7.1 | 0.3 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 2.72 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | 0.21 |  | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | <1
636 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Pražská čp.1343,DPS | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 9 | 0.18 | 0.19 |  |  | 7 | 0.3 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 2.72 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | 0.21 |  | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | <1
637 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Valteřická čp.1457,ČS Benzina (ORLEN) | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 10 | 0.21 | 0.22 |  |  | 7.2 | 0.3 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 2.74 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <1
646 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Větrná čp.369,RD,koupelna | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.252/2004Sb. |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 8 | <0,05 | <0,05 | přijatelný | přijatelná | 7.1 |  |  | <5,0 | <0,50 |  |  |  | <0,010 | 2.73 | <0,05 |  | 0.15 |  | <0,02 |  |  |  | 5.8 |  | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | <1
647 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Josefa Šíra čp.395,kavárna Láffka,bar,dřez | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.252/2004Sb. | pohyblivé odběrové místo | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 10 | 0.17 | 0.18 | přijatelný | přijatelná | 7.1 |  |  | <5,0 | <0,50 |  |  |  | <0,010 | 2.67 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  |  | <5,0 |  | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | <1
648 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Peklo čp.320,koupelna | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.252/2004Sb. |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 10 | 0.17 | 0.18 | přijatelný | přijatelná | 7.1 |  |  | 17.2 | <0,50 |  |  |  | <0,010 | 2 | <0,05 |  | <0,05 | [5 empty] | <5,0 |  | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV surová | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | provozní |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 5 |  |  |  |  | 7.2 | 0.4 |  |  | 4.64 | [5 empty] | <0,05 | [8 empty] | 0.084 | 2.63 | [143 empty] | 9 | 1 |  |  | 14 | 318 | 396 | 2
654 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV upravená za filtry | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | provozní |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 5 |  |  |  |  | 6.7 | [13 empty] | 0.05 |  |  |  |  | <0,010 | <0,50 | [147 empty] | 0
655 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Herlíkovice ÚV surová nátok na filtry | povrchová voda | MěVaK Vrchlabí | provozní |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 5 |  |  |  |  | 7.2 | [13 empty] | 1.68 | [5 empty] | 2.12
656 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Fügnerova čp.50,nemocnice,kuchyň | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | mikrobiologický |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 9 | 0.1 | 0.11 | [163 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
657 | 2026-04-13 | Vrchlabí,Jihoslovanská čp.465,poliklinika,lékárna,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | mikrobiologický |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 9 | 0.18 | 0.19 | [163 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
764 | 2026-05-11 | Vrchlabí,Zadní Žalý,odtok z vdj | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 6 | 0.25 | 0.26 |  |  | 5.4 | 0.2 |  | 5.8 |  |  |  |  | <0,010 | 3.68 | <0,05 |  | <0,05 |  |  |  |  | <0,20 |  | 0.01 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 2
765 | 2026-05-11 | Vrchlabí,Horská čp.192,Pivovar Hendrych,pivní bar,výčep | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 15 | 0.05 | 0.06 |  |  | 7 | 0.2 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 2.53 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.013 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | <1
766 | 2026-05-11 | Vrchlabí,Fügnerova čp.50,nemocnice,kuchyň | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 10 | 0.1 | 0.11 |  |  | 7.1 | 0.3 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 2.62 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.011 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | <1
767 | 2026-05-11 | Vrchlabí,Jihoslovanská čp.465,poliklinika,lékárna,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 10 | 0.05 | 0.06 |  |  | 7.3 | 0.4 |  | 5.7 |  |  |  |  | <0,010 | 2.54 | <0,05 |  | 0.07 |  | <0,02 |  |  | 0.21 |  | 0.013 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | <1
768 | 2026-05-11 | Vrchlabí,Školní čp.1336,ZŠ,přízemí,WC | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 11 | 0.06 | 0.08 |  |  | 7.4 | 0.3 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 2.57 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | <0,20 |  | 0.011 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | <1
769 | 2026-05-11 | Vrchlabí,Horská čp.214,MŠ,kuchyň | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 11 | 0.07 | 0.08 |  |  | 8 | 0.3 |  | <5,0 |  |  |  |  | <0,010 | 2.65 | <0,05 |  | 0.08 |  | 0.04 |  |  | <0,20 |  | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 14 | <1
770 | 2026-05-11 | Vrchlabí,Lesní čp.30,MŠ,kuchyň,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | doporučený |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 12 | <0,05 | <0,05 |  |  | 8.4 | 3.3 |  | 48.3 |  |  |  |  | <0,010 | 22.48 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  | 1.16 |  | <0,010 | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | <1
771 | 2026-05-11 | Vrchlabí,Eden,vdj,odtok | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.252/2004Sb. |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 7 | <0,05 | <0,05 | přijatelný | přijatelná | 6.3 |  |  | <5,0 | <0,50 |  |  |  | <0,010 | 3.27 | <0,05 |  | <0,05 |  | 0.12 |  |  |  | <5,0 |  | 0.57 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | <1
772 | 2026-05-11 | Vrchlabí,Dobrovského 21,pohřební služba,technická místnost,umyvadlo | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | krácený vyhl.252/2004Sb. | pohyblivé odběrové místo | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 12 | <0,05 | <0,05 | přijatelný | přijatelná | 7.1 |  |  | <5,0 | <0,50 |  |  |  | <0,010 | 2.62 | <0,05 |  | <0,05 |  | <0,02 |  |  |  | <5,0 |  | <0,50 | [140 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | <1
779 | 2026-05-11 | Vrchlabí,Horská čp.451,motorest Kalan,výčep | pitná voda | MěVaK Vrchlabí | mikrobiologický |  | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 10 | <0,05 | <0,05 | [163 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 5